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		 WO.271.7.2026 
„Odnowienie parku w Jerzmankach” w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.10 „Ochrona przyrody i klimatu - ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027


Zgorzelec, dnia 31.08.2026r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ 

- Nr 2 (pytanie nr 2-5)

W związku ze złożonym, w dniach 26.08 – 28.08.2026r. pytaniami Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – nr ref. WO.271.7.2026, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

[bookmark: _Hlk230346375]Treść Pytania (2) Wykonawcy / Wyjaśnienia 

W nawiązaniu do postepowania WO.271.7.2026 „Odnowienie parku w Jerzmankach” bardzo proszę o
informację: 

[bookmark: _Hlk239060908]1. Czy w zakresie etapu 1 realizacji prac jest wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń opisanych w PFU jako urządzenie zespolone nr 1 i nr 2 (drzewo kryjówka) ? 

Nie, wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń opisanych w PFU jako urządzenie zespolone nr 1 i nr 2 (drzewo kryjówka) przewidziane jest w następnych etapach inwestycji. 

2. Czy oświetlenie jest objęte etapem 1 realizacji prac?  

Nie, wykonanie oświetlenia nie jest objęte etapem 1 inwestycji.  Oświetlenie jest projektowane tylko na parkingu.

3. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami lub opisem elementów małej architektury? W dokumentacji przedstawiono wyłącznie wizualizacje, na podstawie których trudno oszacować koszty wykonania tych elementów, zwłaszcza że nie są to elementy katalogowe. 
Dobór małej architektury na etapie wykonania projektu budowlanego i uzgodnione mają być z DWKZ.
4. Proszę o potwierdzenie czy obiekty hydrologiczne i prace z nimi związane oraz obiekty wodne typu pomosty i mosty są w etapie 2 realizacji prac?

Nie, obiekty hydrologiczne i prace z nimi związane oraz obiekty wodne typu pomosty i mosty przewidziane są dla i etapu prac. 



Treść Pytania (3) Wykonawcy / Wyjaśnienia

1. Czy pozycja z przedmiaru nr 77d.1.7.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - utworzenie skarpy przy murze oporowym w ilości 852m3 jest częścią etapu 1 realizacji prac? 
Tak w 1 etapie do wykonania
2. Czy pozycja z przedmiaru nr 51d.1.3.5 Ogród deszczowy w pojemniku z wykorzystaniem wody opadowej z dachu budynku – element małej retencji (poz. 45) kpl.1 jest częścią etapu 1 realizacji prac?

Nie, w następnych etapach do wykonania.
 3. Jakie parametry roślin zwłaszcza drzew, w tym owocowych należy przyjąć do sporządzenia oferty? Czy są określone czy Wykonawca ma założyć. 

Dobór roślin na etapie wykonania projektu budowlanego i uzgodnione mają być z DWKZ.

4. Proszę o poddanie szacunkowej ilości drzew i krzewów istniejących, które maja być objęte pielęgnacją. 

Aby to ustalić musi być wykonana dokumentacja dendrologiczna i uzgodniona z DWKZ.
5. Czy przy nawierzchniach utwardzonych opisanych jako szutrowa okrągły żwir o pow.4805m2 przewidziane są obrzeża? Jeżeli tak to jaki rodzaj i ilość.

Dobór materiałów na etapie wykonania projektu budowlanego i uzgodnione mają być z DWKZ.
 6. Na załączonym PZT pojawiają się elementy zagospodarowania terenu takie jak: stojaki na rowery, panele fotowoltaiczne, projektowany taras zewnętrzny z deski modrzewiowej z krzesłami i stolikami, projektowane schody, ładowarka dla samochodów elektrycznych, monitoring. Pozycje te nie są ujęte w przedmiarze. Czy należy je uwzględnić
w wycenie jako element etapu 1 realizacji?
Nie, w następnych etapach do wykonania.
[bookmark: _Hlk239061843]
Treść Pytania (4) Wykonawcy / Wyjaśnienia 
W załączonych przedmiarach opisanych jako PR 03032026 i Przedmiar-Jerzmanki są rozbieżności. Różnice w pkt.1.1.2. Roboty przygotowawcze – drzewa i podobnie w pkt. 1.1.3 Roboty rozbiórkowe budynku. Proszę o wskazanie, który przedmiar jest właściwy i czy podział na etapy w przedmiarze opisanym jako PR 03032026 jest właściwy? Gdyż zawierają się tam obiekty hydrotechniczne, które miały być częścią etapu II.

Całość prac określa przedmiar PR 03032026 – dokumentacja projektowa. Roboty budowlane etapu pierwszego określa natomiast przedmiar Przedmiar-Jerzmanki.


Treść Pytania (5) Wykonawcy / Wyjaśnienia 

1. Prosimy o informację który plik „Przedmiar robót” należy traktować jako podstawę wyceny. W odniesieniu do zapisów projektu umowy w §1 pkt 9 Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy został opisany w SWZ oraz w załącznikach: 
1)  Program Funkcjonalno–Użytkowy, dalej PFU,  
2)  Przedmiary,  
3)  Koncepcja, rysunki, wizualizację 
W folderze dokumentacja są upublicznione dwa przedmiary, różniące się od siebie zakresem podzielonym na etap 1 i etap2. Dodatkowo pozycje z pierwszego etapu posiadają dokładnie te same pozycje lecz różnią się obmiarami poszczególnych pozycji.

Wszystkie pliki są prawidłowe. W pierwszym etapie realizujemy dokumentację projektową całego obiektu oraz wykonujemy część prac budowlanych orientacyjnie zgodnie z „Przedmiar-Jerzmanki.pdf”

2. Ze względu na załączone różne obmiary prosimy o jasne wskazanie liczby drzew przeznaczonych do wycinki (poz. od nr 4 do nr 11 są niezgodne w obu przedmiarach).

Podane wartości są tylko orientacyjne gdyż zadanie jest w formie zaprojektuj + wybuduj etap I a co za tym idzie dopiero na etapie zatwierdzonej dokumentacji projektowej będziemy mieli ostateczne wartości robót do wykonania.

3. Ze względu na załączone różne obmiary prosimy o jasne wskazanie obmiaru dotyczącego robót rozbiórkowych (poz. od nr 12 do nr 16 są niezgodne w obu przedmiarach).

[bookmark: _Hlk239064316]Wykonawca zobowiązany jest kierować się wartościami określonymi w przedmiarze: Przedmiar-Jerzmanki.pdf

4. Ze względu na załączone różne obmiary prosimy o jasne wskazanie obmiaru robót ziemnych dotyczących oczyszczenia dna stawów (poz. 59 przedmiarów wynosi 2480 m3 oraz 3700,5m3).

Wykonawca zobowiązany jest kierować się wartościami określonymi w przedmiarze: Przedmiar-Jerzmanki.pdf

5. Prosimy o potwierdzenie, że roboty wskazane w przedmiarze RP 03032026 w etapie 2 nie są w zakresie robót budowlanych tego postepowania a dotyczą jedynie dokumentacji projektowej. Powyższe niejasność dotyczy przede wszystkim: placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, renowacji i budowy nowych murów ogrodzeniowych, schodów z balustradami, obiektów wodnych (pomosty i mosty), instalacji elektrycznych.

Zamawiający potwierdza powyższe. 

6. Prosimy o udostępnienie rysunku PZT w wersji edytowalnej DWG w celu zweryfikowania wskazanej w przedmiarze obmiaru prac dotyczącego nawierzchni utwardzonych.

PZT w załączeniu

7. Przedmiar prac nie określa wykonania obrzeży na projektowanych ścieżkach. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca nie ma wycenić w swej ofercie tego typu prac. Na rys. 1 Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu zaznaczono wg legendy nr 22 nawierzchnie mineralne z dopiskiem obrzeża aluminiowe. Prosimy o wyjaśnienie powyższej niezgodności i ewentualne podanie rozwiązania obrzeża wraz z podaniem jego łącznej długości.

Obrzeża mają być wycenione.

8. Czy w ramach postępowania należy wycenić rozebranie budynków zaznaczonych nr 1 wg legendy i na kolor czerwony na rys. 1 Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu? Czy rozbiórki dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej?

Tak.

9. [bookmark: _Hlk239064052]Czy w ramach postępowania należy wycenić taras zewnętrzny z deski modrzewiowej z krzesłami i stołami (nr 11 wg legendy na rys. 1 Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu)? Czy powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej?

Powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej.

10. Czy w ramach postępowania należy wycenić mury (nr 15, 16, 17 wg legendy na rys. 1 Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu)? Czy powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej a ich realizacja nastąpi w drugim osobnym postępowaniu?

Powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej.

11. Czy w ramach postępowania należy wycenić zjazd dla osób niepełnosprawnych (nr 24 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”)? Czy powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej?

[bookmark: _Hlk239064152]Powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej.

12. Czy w ramach postępowania należy wycenić strefę edukacyjna pod murem – grządki dydaktyczne- ogrody zielarskie oraz krzewy (nr 27 oraz nr 34 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”)? Czy powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej?

[bookmark: _Hlk239064203]Powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej.

13. Czy w ramach postępowania należy wycenić skarpę  z roślinnością zadarniającą  (nr 28 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”)? Czy powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej?

Tak.

14. Czy w ramach postępowania należy wycenić pnącze oraz pas zieleni  (nr 30 i 31 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”)? Czy powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej?

Powyższe prace dotyczą tylko opracowania dokumentacji projektowej.

15. Czy palenisko (poz. nr 36 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”) jest do wykonania w pierwszym etapie inwestycji? Jego lokalizacja jest w strefie placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku kwarcowego. Dokumentacja określa wykonanie placu w drugim etapie. Proszę o sprostowanie tej kwestii. W związku z brakiem informacji w PFU o oczekiwanych parametrach i sposobie wykonania paleniska prosimy o określenie oczekiwanych parametrów, wymiarów i rozwiązań materiałowych. Wizualizacja paleniska przedstawia palenisko z nawierzchnią kamienną, siedziskami i fotelami. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gotowych palenisk oraz wykonania nawierzchni mineralnej przepuszczalnej?

Nie – szczegółowe materiały zostaną zatwierdzone na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

16. Na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu” oznaczono nr 40 Pływające agregaty napowietrzające stawy. Ze względu na brak jakichkolwiek informacji w PFU prosimy o określenie oczekiwanych parametrów urządzeń oraz sposobu ich zasilania. Proszę o odpowiedź w odniesienie się do planowanego w drugim etapie wykonania prac instalacji elektrycznych wraz z WLZ.

Dokumentacja projektowa ma określić parametry urządzeń. 

17. Prosimy o wskazanie prawidłowej liczny budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy na drzewach. Przedmiar, opis PFU oraz wskazanie poz. nr 47 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu” są niezgodne.

Dokumentacja ma określić parametr.

18. Prosimy o wskazanie prawidłowej liczny pergoli drewnianych z różami pnącymi. Przedmiar, opis PFU oraz wskazanie poz. nr 49 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu” są niezgodne.

Kierujemy się wartościami określonymi w PZT.

19. Prosimy o wskazanie prawidłowej liczny ławek drewnianych z pergolą i pnączami z róż. Przedmiar, opis PFU oraz wskazanie poz. nr 50 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu” są niezgodne.  

Kierujemy się wartościami określonymi w PZT.

20. Czy przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stojaków na rowery zgodnie z oznaczeniem nr 62 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno-przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”. Przedmiar prac, opis PFU nie definiują tego typu zakresu. Prosimy o określenie oczekiwanych parametrów stojaków i ich planowanej liczby.

Zakres dokumentacji projektowej.

21. Czy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wiaty śmietnikowej zgodnie z oznaczeniem nr 65 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno- przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”. Przedmiar prac, opis PFU nie definiują tego typu zakresu. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów wiaty.

Dokumentacja projektowa ma określić parametry urządzeń

22. Czy w ramach zadania należy wykonać zgodnie z oznaczeniem nr 67 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno-przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu” oświetlenie iluminacja drzew – 2 kpl. Proszę o odpowiedź w odniesienie się do planowanego w drugim etapie wykonania prac instalacji elektrycznych wraz z WLZ.

Zakres dokumentacji projektowej.

23. Zakres PFU nie określa wykonania bramy przy planowanym budynku techniczno-gospodarczym i parkingu (2 etap inwestycji). Czy w ramach niniejszego zadania należy jedynie opracować projekt dotyczący planowanej bramy czy należy wykonać również prace budowlane? Prosimy o określenie parametrów bramy jaką należy wycenić.

Zakres dokumentacji projektowej.

24. Prosimy o potwierdzenie że budynek w Jerzmankach nr 9 wraz z bramą wjazdową do parku nie jest przedmiotem postępowania, a jedyny zakres prac jaki go dotyczy to tylko projekt tarasu zewnętrznego z deski modrzewiowej zgodnie z oznaczeniem nr 11 wg legendy na rys. 1 „Rzut – układ funkcjonalno-przestrzenny wstępna koncepcja zagospodarowania terenu”.

Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Ze względu na wskazanie, że przedmiot zadania określają również wizualizację prosimy o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy wizualizacjami urządzeń na placach zabaw a wskazanych w PFU pkt. 2.8.5 zupełnie innych urządzeniach zespołowych placu zabaw nr 1 oraz nr 2.

Dokumentacja projektowa ma określić parametry urządzeń. 

26. Prosimy o podanie oczekiwanych parametrów drzew do nasadzenia na wyspie – wierzba płacząca – 2 szt. Jakiej wysokości, obwodu pni drzewa należy zasadzić?

Dokumentacja projektowa ma określić parametry drzew i krzewów do nasadzeń.

27. Prosimy o podanie oczekiwanych parametrów drzew owocowych do nasadzenia. Jakiej wysokości, obwodu pni drzewa należy zasadzić?

Dokumentacja projektowa ma określić parametry drzew i krzewów do nasadzeń. 





Termin składania ofert pozostaje bez zmian.  
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.



Otrzymują:
1. Strona postępowania, Wykonawcy, pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1355606
2. a/a											
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